中国石化青岛石油化工有限责任公司

突发事件总体应急预案

预案编号：QDSH-T4.06.11.034.2026

版 本 号：D/1

2026-1-28发布                     2026-1-28实施

编制单位：中国石化青岛石油化工有限责任公司

目录

1  总则	1

1.1  适用范围	1

1.2  分类分级	1

2  应急组织机构及职责	2

2.1  组织机构	2

2.2  职责	4

3  应急响应	6

3.1  信息接报和研判	6

3.1.1  信息接报	6

3.1.2  信息处置与研判	7

3.2  预警	8

3.2.1  预警启动	8

3.2.2  响应准备	9

3.2.3  预警解除	9

3.3  响应启动	9

3.4  应急处置	10

3.5  应急支援	12

3.6  企地协同应急	13

3.7  响应终止	13

4 后期处置	15

4.1  生产恢复及善后处置	15

4.2  应急总结	15

4.3  事故调查	15

4.4  保险理赔	15

5  应急保障	15

5.1  通信与信息保障	15

5.2  应急队伍保障	16

5.3  装备和物资保障	16

5.4  其他保障	16

6  附则	16

7  附件	16

1  总则

1.1  适用范围

本预案适用于青岛石化公司所属各部门、各单位及业务外包单位在生产经营活动中发生的火灾爆炸、危险化学品泄漏和中毒、重大危险源、油气管道泄漏等生产安全事故的应对工作。

1.2  分类分级

1.2.1  分类

青岛石化突发事件分为事故灾难、自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等4类。

a）事故灾难：主要包括各类生产安全事故、突发环境事件、网络与信息安全事件等。

b）自然灾害：主要包括洪涝灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害等。

c）公共卫生事件：主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、群体性中毒、食品安全事故， 以及其他严重影响员工健康和生命安全的事件。

d）社会安全事件：主要包括群体性上访事件、公共聚集场所突发事件、油气供应事件、恐怖袭击事件、境外公共安全事件等。

1.2.2  分级

按照生产安全事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，根据青岛石化组织架构及应急能力评估情况，以及《山东省突发事件分类和分级标准》和集团公司《生产安全事故专项应急预案（2020版）》的规定，将生产安全事故应急响应级别分为中国石化级(Ⅰ级)、青岛石化公司级(Ⅱ级)、作业部级(Ⅲ级)，具体分级原则为：

1.2.2.1  中国石化级(Ⅰ级)，具体指：

- 国家法律法规规定的“较大及以上”生产安全事故；

- 造成人员死亡（含失踪），或10人及以上轻伤、急性中毒事件；

- 发生火灾爆炸事故，30分钟内无法控制火势或造成公司内部生产装置、设施大面积停产；

- 硫化氢、液氨等高毒、剧毒物质发生后果严重的突发性泄漏；

- 泄漏、火灾爆炸事故对社会安全造成重大影响，危及人口密集区域（居民区、学校、医院、车站、码头、港口等），可能导致周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移500 人以上；危及环境敏感地区（生活水源等）或社会重要场所、设施（铁路、高速公路、危化品库、重要水利设施、电站等）的安全；

- 1、2类放射源丢失、被盗或失控。

1.2.2.2  青岛石化公司级(Ⅱ级)，具体指：

- 国家法律法规规定的“一般”生产安全事故（不含人员死亡）；

- 造成或可能造成人员重伤、被困或失踪，或一次可能造成3到10人(不含10人)轻伤、中毒；

- 对社会安全、环境造成较大影响，导致周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移安置；

- 发生火灾爆炸事件，火势较长时间（≥10分钟，＜30分钟）未能有效控制，并造成公司内部生产装置、设施停产，可能引发较大次生灾害；

- 输油管道、危险化学品发生泄漏失控，大面积扩散，或已流入下水道、建筑物等密闭空间，有可能发生空间爆炸；

- 造成大气、水体、土壤大面积环境污染，导致区域生态功能有可能部分丧失、周边物种生存环境受到污染或周边水源地取水中断的污染事件；

- 由于油气管道断裂、泄漏，修复困难，造成较长时间（1天及以上时间）中断；

- 发生3、4、5类放射性同位素丢失、被盗或失控事件；

- 经危害识别、风险评估后确定的青岛石化公司级生产安全事故。

1.2.2.3  作业部级(Ⅲ级)，指青岛石化公司级以下，需要作业部启动预案进行应对的生产安全事故。

2  应急组织机构及职责

2.1  组织机构

青岛石化公司应急组织机构见图2，由应急指挥中心、应急办公室、应急工作组、应急专家组及现场应急指挥部组成。

应

急

处

置

技

术

组

图2  青岛石化应急组织机构框图

2.1.1  应急指挥中心

总指挥：董事（党委书记）、总经理

副总指挥：副总经理、党委副书记

成员：安全总监、副总工程师、各部门负责人、各单位负责人

应急指挥中心是公司应急管理的最高指挥机构，全面负责公司辖区内发生的突发事件的应急处置工作。

2.1.2  应急指挥中心办公室（以下简称：应急办公室）

应急办公室是应急指挥中心的日常办事机构，设在生产技术部。

主 任：公司分管领导

副主任：生产技术部经理、党委办公室主任、设备工程部经理、安全环保部经理

2.1.3  现场应急指挥部

现场应急指挥部是应急指挥中心的临时指派机构。发生公司级以上事故时，现场应急指挥部总指挥由公司董事（党委书记）、总经理担任或由董事（党委书记）、总经理指派。副总指挥由公司副总经理、党委副书记担任。

发生公司级以上事故时，在事发单位应急指挥小组成员未到达现场前，由当班班长负责指挥；在公司应急指挥中心所派出的现场应急指挥部人员未到达之前，由事发单位应急指挥小组指挥；公司现场应急指挥部到达现场后，由现场应急指挥部统一指挥处理；在集团公司(地方政府)现场应急指挥部到达后，现场所有人员统一服从集团公司(地方政府)现场应急指挥部的指挥。节假日及夜间发生突发事件时，公司现场应急指挥部未成立前，由总值班带班领导任现场总指挥。公司现场应急指挥部成立后，指挥权移交现场指挥部。当现场指挥不能行使指挥职能时，应急指挥中心应立即重新指派或由现场最高领导接替。

2.1.4  应急工作组

根据应急工作需要成立生产调度组、工程抢修组、消防救援组、污染防控组、医疗救护组、警戒疏散组、现场安全组、物资供应组、通信保障组、后勤保障组、公共关系组、事故调查组12个应急工作组，在应急处置过程中，依照各自职责参与抢险救援行动。

2.1.5  应急处置技术组

根据应急工作需要成立应急处置技术组，由工艺、设备、安全专业人员组成，实行24小时应急值班，值班电话为：

防爆手机拨打方式：106784105/622313/622314

厂内固定电话拨打方式：105/2313/2314

厂外电话拨打方式：66762313/66762314

应急处置技术组组长为当班生产调度长。工艺专业人员包括各作业部当班班长、作业部值班人员及岗位操作人员；安全专业人员包括安全环保部值班人员、作业部当班班组安全员、消防中心当班消防队员、气防队员，以及承包商单位应急堵漏人员；设备专业人员包括设备相关专业当班（值班）管理人员和承包商单位当班（值班）设备、电气、仪表专业人员。

2.1.6  单位应急指挥小组

发生部门级轻微灾害事故时，以事发单位领导、值班人员、当班班长为基础，组成单位应急指挥小组，按预案组织生产处理和初期灾害处置。

2.1.7  应急专家组

根据应急工作需要，应急指挥中心聘请有关专家，建立公司突发事件应急处置的专家库。在应急状态下，可挑选相关专业应急救援专家组成专家组。应急指挥中心可向地方政府或中国石化申请，挑选就近的应急救援专家组成专家组。

2.2  职责

2.2.1  总指挥

- 负责本公司事故预防与应急救援的决策和指挥，接到突发事件报警时，分析确定相应报警级别，宣布应急预案的启动和终止；

- 根据事故类型、潜在后果、现有资源，调动本公司内部应急救援队伍参加抢险救援，遇抢险难度大本公司应急能力不足情况时，与上级应急救援织织和机构取得联系，请求应急救援援助；

- 最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

- 决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性；

- 审核、批准事故信息的发布内容；

- 及时向上级政府报告现场人员伤亡、损失及抢险救援工作进展情况，并配合上级部门进行事故调查处理工作；

- 传达上级应急指挥部及领导关于事故抢险救援的指示和批示；

- 接受当地政府的指令和调动，负责事故的处理及善后工作；

- 审定并签发公司综合应急预案、专项预案、现场处置方案；

- 审批用于应急救援的防护器材、救援器材的购置计划。审批公司事故应急救援费用。

2.2.2  应急指挥中心

- 接受中国石化应急指挥中心和地方政府应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

- 审定并签发青岛石化公司突发事件总体应急预案；

- 下达预警和预警解除指令；

- 下达青岛石化公司突发事件总体应急预案启动和终止指令；

- 审定青岛石化公司应急处置的指导方案；

- 确定现场指挥部人员名单和专家组名单，并下达派出指令；

- 统一协调应急资源；

- 在应急处置过程中，负责向地方政府报告求援，并配合政府应急工作；

- 审定新闻发布内容；

- 依据协议，协调公司外部应急救援力量；

- 审定并签发向中国石化应急办公室及地方应急指挥中心的报告；

- 审查应急工作的考核结果；

- 审批青岛石化公司事故应急救援费用。

2.2.3  应急办公室

- 负责应急值班工作；

- 接到报警后，在向总指挥报告的同时，向各应急工作组下达行动指令；

- 通知各路应急救援队伍迅速赶赴现场待命；

- 按照应急指挥中心的指令向中国石化应急指挥办公室和政府应急指挥中心报告和求援；

- 在接到中国石化（地方政府）应急办公室的应急指令后，立即向应急指挥中心汇报，请示并落实指令；

- 根据应急指挥中心指令，通知公安部门或街道办事处，配合疏散和撤离可能受影响的区域人员；

- 负责应急上报、应急指令下达等应急信息的记录和整理。

2.2.4   现场应急指挥部

- 按照应急指挥中心指令，负责现场应急指挥工作；

- 收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案；

- 负责整合调配现场应急资源；

- 及时向应急指挥中心汇报应急处置情况；

- 根据应急指挥中心的指令，及时向中国石化应急办公室和地方政府汇报应急处置情况；

- 按照应急指挥中心指令，负责现场新闻发布工作；

- 收集、整理应急处置过程的有关资料；

- 核实应急终止条件并向青岛石化应急指挥中心请示应急终止；

- 负责青岛石化应急指挥中心交办的其它任务。

2.2.5  应急工作组

各应急工作组具体构成、职责分工及行动任务见附件4：应急工作组具体构成与职责。

2.2.6  应急处置技术组

- 迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

- 根据事故危害程度，组织现场人员撤离或采取可能的应急措施后撤离；

- 及时通知可能受到事故影响的单位和个人；

- 采取必要措施，防止事故灾害扩大和次生、衍生灾害发生；

- 维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

- 对事故不得迟报、漏报、谎报和瞒报；

- 法律法规规定的其它应急救援措施。

3  应急响应

3.1  信息接报和研判

3.1.1  信息接报

3.1.1.1  突发事件发生后，事发单位要立即启动应急响应，按照相关规定和程序，第一时间报应急办公室（生产技术部）、消防中心（消防/气防、医疗救护）。

| 生产技术部 | 防爆手机拨打方式：622313/622314 厂内固定电话拨打方式：105/2313/2314 厂外电话拨打方式：66762313/66762314 |
| --- | --- |
| 消防/气防 | 厂内电话拨打方式：119（固定电话）、622119 外线电话拨打方式：66762119 |
| 医疗救护 | 厂内电话拨打方式：120（固定电话）、622120 厂外电话拨打方式：66762120 |

消防中心接到报告后，要立即向应急办公室(生产技术部)报告。应急办公室根据报告事态情况报告公司应急指挥中心。

3.1.1.2  应急指挥中心在确定启动公司级应急预案的同时，应急办公室应按照应急指挥中心指令在半小时、2小时内向中国石化生产调度指挥中心（010-59961000/59962000）进行电话、书面报告，同时向李沧区应急管理局（0532-87899110）、李沧区生态环境局（15653235908）等相关单位报告，并记录备案。各职能部门按照应急指挥中心指令向中国石化有关职能部门(综合管理部、健康安全环保管理部、炼油事业部等)和地方政府有关职能部门市应急管理局（0532-85913578/85913580）、市生态环境局（0532-82875110）、市油气管道突发事件应急指挥部办公室（0532-85911428/85911551/85913181（管道发生泄漏时）），报告，并记录备案。群体性上访事件、信息系统突发事件、境外公共安全事件等 专项应急预案或国家、地方政府突发事件应急预案另有特别约定的，从其约定报告。

3.1.1.3  电话报告主要内容包括：

a）事发企业名称，事故类别。

b）事故发生的时间、地点、环境。

c）事故发生的初步原因。

d）事故经过和处置情况，应急救援力量到位情况。

e）现场人员状况，人员伤亡、失踪及撤离情况。

f）事故对周边自然环境、社会人员影响情况。

g）请求总部协调、支持的事项。

h）报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

3.1.1.4  突发事件信息报告分初报、续报和处置结果报告。

初报：按照“快报事实、慎报原因、有事必报、报必真实 ”原则，在接报后半小时内向总部生产调度指挥中心电话报告，2小时内书面报告。

续报：根据突发事件发展和应急救援情况，以及媒体报道情况和关注度，持续报告相关情况。

处理结果报告：突发事件应急处置结束后及时报告。

3.1.1.5  信息初报的内容主要包括：突发事件发生时间、地点、事件类型、造成的伤亡和影响、已采取的措施等。

续报的内容主要包括：事发单位或事发地基本情况，事件可能起因和性质、基本过程、影响范围、事件发展趋势、处置情况、媒体报道情况、请求事项等。

书面报告生产安全事故时，应按事故类型填写《青岛石化生产安全事故应急信息报告单》（附件9）。

3.1.1.6  下列情况时，应急指挥中心办公室应立即向总部生产调度指挥中心电话报告，书面报告要在电话报告后30分钟内报送。

a）国家重大活动、重大节日等敏感时期发生的突发事件。

b）在人口密集、交通要道、沿江（河、湖、海）等敏感地区发生的突发事件。

c）引起媒体关注的突发事件。

d）境内发生的涉及港澳台同胞、海外侨胞及外籍人员的突发事件，或影响范围涉及境外的突发事件。

e）按照社会危害程度、影响范围等因素，研判发生或可能发生较大级以上突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件时。

3.1.1.7  突发事件持续发展的，应急指挥中心应持续跟踪事件进展和处置情况并设专人与中国石化应急办公室、地方政府进行信息报送和沟通。

3.1.1.8  当突发事件可能对周边企业产生影响时，应急指挥中心应请求李沧区应急管理局支援，协助告知周边相关企业、社区。

3.1.1.9  代管油库发生安全生产事故时，启动应急预案的同时应立即向公司进行汇报，公司视事故严重程度研判启动公司内部应急预案，应急指挥中心研判是否需要进一步上报集团公司并做出相应增援处置。

3.1.2  信息处置与研判

3.1.2.1  工作时间，应急办公室（生产技术部）接到报告后，迅速通知事故单位在岗人员立即按照本单位应急预案进行生产处置和抢险工作。分析需要启动公司级预案时，迅速将应急启动指令以电话方式通知公司应急指挥中心总指挥、副总指挥及成员、应急工作组成员、事故单位技术员以上管理人员。应急工作组组长在接到应急启动指令后应立即赶赴现场应急指挥部向总指挥报道并签到。应急工作组执行组长负责制，由组长负责通知所属应急工作组相关组员，因组员缺位造成应急处置不当，导致的事故扩大等相关责任由组长承担。组长因特殊原因无法及时到达事故现场或离岗时，要将相关职责委托给副组长。

3.1.2.2  夜间和节假日发生生产安全事故时，应急办公室要立即拨打公司总值班人员值班电话或手机，通知公司总值班人员赶赴现场对事件初期处置工作进行指挥。

3.1.2.3  应急指挥中心根据事件的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事件进行初步研判，作出应急准备或应急启动的决策：

- 当未达到启动条件时，下达应急准备指令，开展应急准备工作；

- 当达到启动条件时，下达应急启动指令，开展应急处置工作。

3.1.2.4  应急办公室接到应急准备或应急启动的指令后，立即安排应急办公室(生产技术部)值班人员迅速通知各应急工作组做好应急准备或开展应急处置。

3.1.2.5  响应启动后,应注意跟踪事态发展,科学分析处置需求,及时调整响应级别,避免响应不足或过度响应。

3.2  预警

3.2.1  预警启动

应急指挥中心针对突发事故预报，做到早发现、早报告、早防御、早响应、早处置。各部门负责人及各专业管理人员在接收到地方政府、中国石化发布的各类预警信息后，及时将预警信息以邮件、工作软件、书面材料方式告知应急值班人员（生产调度），由应急办公室（生产技术部）进行研判后告知相关部门、单位负责人做好启动相应应急预案的准备。应急值班人员（生产调度）将接收到的预警信息、信息处置、信息研判等内容在调度早报中做好记录。

3.2.1.1  极端天气预警

遇可预测的极端天气等事件，如台风、龙卷风、特大暴雨等，按照政府相关部门发布的预警信息，由应急指挥中心下达指令，发布公司内部预警信息，要求有关部门督促可能受到其危害的单位，采取应急措施，如紧急疏散、公众宣传、治安警戒、隔离、防洪排涝等，以减弱危害的程度，直至危害消除。

3.2.1.2  内部事件预警

公司内部发生或可能发生突发事件时，应急办公室接到报告后，立即报告应急指挥中心总指挥，并通知各职能部门，做好启动公司级应急预案及相应事件专项应急预案的准备，并根据总指挥的安排，发布预警信息；一旦预警事件可能影响周边社区，应急指挥中心应安排警戒疏散组开展周边社区人员的危险警示工作；指令各单位采取防范措施，并连续跟踪事态发展。

3.2.1.3  周边危险源预警

公司周边危险源如李沧油库等企业发生突发事件可能对公司造成危害时，当接到政府相关部门或事发单位预警通知时，公司应急指挥中心下达指令，发布公司内部预警，要求各单位采取防范措施，并连续跟踪事态发展。当达到本预案启动条件时，应立即发出启动本预案的指令。

3.2.2  响应准备

应急指挥中心按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，根据突发事件分级将预警分为三级，根据事态的发展情况和采取措施的效果，对预警进行升级、降级或解除。Ⅰ级预警是指可能导致中国石化级突发事件时的预警，Ⅱ级预警是指可能导致青岛石化公司级突发事件时的预警，Ⅲ级预警是指可能导致作业部级突发事件时的预警。

3.2.2.4  Ⅰ级预警

可能导致中国石化级突发事件时，立即启动公司应急预案，发出请求启动中国石化集团公司突发事件总体应急预案的报告，同时报告地方政府相关部门，请求政府部门协助进行应急处置和应急监测，根据需要转移或疏散有关居民、村民。

3.2.2.5  Ⅱ级预警

可能导致青岛石化公司级突发事件时，立即启动公司应急预案，通知公司相关职能部门进入应急状态，同时开展应急环境监测。将突发事件情况及事态发展情况报告地方政府相关部门，做好环境应急准备。

3.2.2.6  Ⅲ级预警

可能导致作业部级突发事件时，指令发生事件的单位启动本单位应急预案，积极跟踪事态发展，有关职能部门配合基层单位开展应急响应工作。

3.2.3  预警解除

根据已预警突发事故的情况变化，中国石化或地方政府上级部门预警解除，应急办公室适时宣布预警解除。

3.3  响应启动

3.3.1  符合以下条件之一时，应急指挥中心应立即下达启动本预案的指令，并按照本预案的要求实施应急处置。

- 发生青岛石化公司级(Ⅱ)及以上事故时；

- 集团公司、地方人民政府已经启动应急预案或要求青岛石化启动应急预案时；

- 基层单位请求时；

- 应急指挥中心根据突发事故发展趋势判断需启动应急预案时。

3.3.2  应急指令下达程序见下图。

中国石化应急指挥中心

社会救援机构

地方政府应急指挥中心

青岛石化应急指挥中心

现场应急指挥部

应急办公室

应急

工作

组

义务应急队

机构

区域

联防

单位

应急

专家

组

作业部应急指挥小组

图3  青岛石化应急指令下达程序框图

3.4  应急处置

进入启动状态时，根据事故发展态势和现场救援进行情况，执行如下应急响应：

- 召开应急会议；

- 报告集团公司、地方政府主管部门；

- 派赴现场人员；

- 选调应急专家；

- 协调生产和应急资源；

- 信息公开；

- 应急过程通信、后勤及资金保障。

3.4.1  应急会议

3.4.1.1  应急指挥中心总指挥根据实际情况，决定召开应急会议的时间和规模。

3.4.1.2  现场总指挥根据实际情况，组织召开现场应急会议。

3.4.1.3  应急办公室成员单位党委办公室、安全环保部记录应急会议内容，形成会议纪要。

3.4.1.4  应急办公室建立各应急工作组之间的信息沟通渠道，根据事件进展，适时召开各应急工作组负责人会议，沟通、传达相关信息。

3.4.1.5  各应急工作组适时召开组内会议，传达、落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告应急办公室。

3.4.2   报告中国石化和地方政府主管部门

3.4.2.1  按照应急指挥中心指令，应急办公室向中国石化生产调度指挥中心报告，机关职能部门向对口的中国石化和地方政府主管部门报告，报告内容要求见3.1.1.4。报告内容要经应急办公室审查，总指挥审批后上报。

3.4.2.2  应急处置中发生新情况，应及时向中国石化生产调度指挥中心和地方政府主管部门补充上报事件情况。

3.4.3  成立现场应急指挥部

3.4.3.1  总指挥视事件严重程度及类别，确定现场应急指挥部总指挥。

3.4.3.2  各应急工作组按职责分工自动成立，全面了解跟踪事件情况，听取应急专家组的意见和建议，进一步评估事态发展，及时制定现场应急处置方案并组织实施，在应急过程中连续跟踪事态发展情况，实时向指挥部更新汇报。

3.4.4  选调应急专家

应急工作组根据生产安全事故性质、处置情况，迅速从应急处置专家库中选择专家，必要时从中国石化和地方政府专家库中选择专家，为应急处置提供技术支持。

3.4.5  协调应急资源

3.4.5.1  根据生产安全事故现场需求，应急指挥中心及时组织调配、协调应急救援队伍、应急物资装备和施工机具及设计、施工队伍。

3.4.5.2  应急资源协调组及时通知联防区组长单位和重点企业做好应急救援队伍、应急物资装 备调动准备。

3.4.5.3  技术处置组协调生产所需原辅料供应资源，维持事发企业和波及单位的生产平衡。

3.4.6  现场指挥与控制

3.4.6.1  现场应急指挥部负责统一指挥调度生产安全事故现场的应急抢险救援等工作，全面掌控现场情况，按照“以人为本、属地为主、先到先行、科学施救”的原则实施。

3.4.6.2  事发单位是应对突发事件先期处置的责任主体，对管辖范围内的突发事件负有直接指挥权、处置权。在紧急情况下，现场带班人员、班组长和调度人员有直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

3.4.6.3  突发事件发生后，事发单位要立即启动应急预案，先期成立现场指挥部，由事发现场最高职位者担任现场指挥部指挥员，在确保安全的前提下采取有效措施组织抢救遇险人员，控制危险源、封锁危险场所、划定警戒区，杜绝盲目施救，防止事件扩大。

3.4.6.4  现场应急指挥部成立后，各应急工作组自动成立。根据现场应急处置工作需要，开展监测侦检、危险源（现场）控制、生产调度、工程抢修、物资保障、治安警戒、医疗救护、后勤保障等方面工作。

3.4.6.5  现场应急指挥与控制原则：

- 以人为本的原则：确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散现场无关人员及周边民众；

- 先控制再消灭的原则：控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害；

- 环境优先的原则：全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理；

- 协调有序的原则：应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调；

- 科学施救原则：依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大。

3.4.6.6  现场应急指挥要注意以下几点：

- 要在上风向安全区设置应急指挥部，及时将现场指挥部人员名单、通讯方式等报告上一级应急指挥机构，并通知现场应急工作组以及相关救援力量；

- 根据现场指挥需要，按规定配备必要的指挥设备及通讯手段等，具备迅速搭建现场指挥平台的能力；

- 统一相关标志，维护现场秩序。现场指挥部要悬挂或喷写醒目的标志；现场总指挥和其他人员要佩戴相应标示；现场主要出入口应有专人值守和引导；

- 适时把握救援暂停和终止。对于继续救援直接威胁救援人员生命安全、极易造成次生衍生事故等情况，应暂停救援；因客观条件导致无法实施救援，应终止救援。

3.4.7  信息公开

3.4.7.1  公共关系组负责对外信息发布，按照应急指挥中心要求起草信息发布新闻通稿，经应急办公室和公共关系组组长审核后，提交应急指挥中心总指挥签发后对外发布，并明确信息发布形式，信息发布形式主要为向政府提交新闻稿件、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件、公司网站、公告。必要时，由公司董事（党委书记）、总经理负责对外新闻发布，未经授权不得擅自对外发布信息或接受媒体采访。

3.4.7.2  信息发布应遵守国家法律法规，实事求是，客观公正，内容详实，及时准确，坚持事件处置与信息发布工作同步安排、同步推进。信息发布新闻通稿内容应与向中国石化报送的信息、政府发布的信息一致。

3.4.7.3  应急处置过程中，公共关系组应持续跟踪事态发展情况，做好舆情监测、研判及处置工作。

3.4.7.4  通过内部员工信息告知，及时进行正面引导，避免猜测和不实信息的传播。内部员工告知信息主要通过中国石化内部网站、宣传材料、会议等形式发布。

3.5  应急支援

3.5.1   一旦事态超出本级应急能力，且事件无法得到有效控制时，应立即向上一级单位请求实施更高级别的应急救援。

3.5.2   事件升级，在政府和上级应急指挥机构主要领导或更高层次领导赶到现场后，立即向政府和上级现场应急指挥部正式移交应急指挥权，并汇报事件情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和瓶颈问题。调动本单位所有应急资源，服从政府和上级现场应急指挥部的指挥。并切实做好应急处置全过程的后勤保障和生活服务工作。

3.6  企地协同应急

地方政府启动相关应急响应后，应急办公室和现场应急指挥部应积极 配合开展工作，汇报突发事件情况、处置进展、风险以及影响应急救援的关键因素和瓶颈问题，服从政府应急指挥部的指挥调动。

3.7  响应终止

3.7.1  经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向应急指挥中心报告，由应急指挥中心总指挥下达应急终止指令。

下列条件同时满足时，终止应急响应：

- 突发事件得到有效控制和处置，现场无次生、衍生事件风险；

- 受伤人员得到妥善救治；

- 环境污染得到有效控制；

- 社会影响减到最小；

- 政府应急处置已经终止。

3.7.2  应急办公室向参加应急响应的组织、人员传达应急状态终止指令。

是否达到启动条件

事态发展是否得到控制

信息接报和研判

预警

达到预警

启动条件

未达到启动条件，

持续关注

达到应急

启动条件

应急响应

召开应急会议

报告总部，政府

建立现场指挥部

选调应急专家

协调应急资源

信息公开

现场指挥与控制

请求政府支持

否

是

应急终止

突发事件发生

图4  青岛石化突发事件应急流程图

4 后期处置

## 4.1  生产恢复及善后处置

4.1.1  应急响应终止后，事发单位及相关应急工作组应及时组织现场清理，对废弃物和污染物进行妥善处置。

4.1.2  组织对突发事件造成的损失进行评估，制定恢复重建计划，尽快恢复生产、生活、工作和经营秩序。

4.1.3  对受影响的人员及家属，及时制定救助、补偿、抚慰、抚恤、安置等善后工作计划并组织实施，妥善解决因处置突发事件引发的矛盾和纠纷。

## 4.2  应急总结

4.2.1  应急终止后，应急处置牵头部门组织编写应急总结，开展应急过程评估，包括但不限于以下内容：

- 事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、原因分析；

- 应急处置过程；

- 应急处置过程中动用的应急资源；

- 应急处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

- 对应急预案和应急处置工作的建议。

4.2.2  应急指挥中心负责对现场应急指挥部的应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料，经总指挥审核后报送中国石化和市、区政府主管部门。

## 4.3  事故调查

按照事故、事件管理要求，成立事故调查组，开展调查工作。

## 4.4  保险理赔

按照保险理赔机构的要求，如实提供相关材料，由财务资产部负责办理。

5  应急保障

## 5.1  通信与信息保障

5.1.1  由行政事务中心负责建立、完善公司应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通。

5.1.2  应急指挥中心负责组织建立和健全应急预案、重大危险源和各类应急资源的数据库，建立统一高效的应急指挥信息系统，与总部应急平台上下互通，实现快速预警、研判、科学决策指挥。

5.1.3  应急指挥中心负责根据工作需要，引进先进适用的应急救援装备和技术，不断提高安全保障和应急救援能力。

5.1.4  由党委组织部负责组织聘请专家，建立应急处置专家库，为公司应急处置工作提供技术保障。

## 5.2  应急队伍保障

公司建有专职消防队伍、义务应急队和气防队伍，加强业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，充分利用社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作。

## 5.3  装备和物资保障

5.3.1  依据相关标准和规定合理配备应急装备、储备应急物资，建立健全以公司应急物资储备为主，社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。在应急状态下，由公司现场应急指挥部统一调配使用。公司应急物资储备具体见附件5：应急物资装备清单。

5.3.2  公司应急物资储备库设在消防中心和物资采购中心库房，由消防中心负责应急储备物资需求计划的提报和应急储备物资的保管、检查、维修、报废和更新，并建立台帐。

## 5.4  其他保障

5.4.1  资金保障，预案责任部门对应急工作的日常费用做出预算，安全环保部汇总，财务资产部审核，经应急指挥中心审定后，列入年度预算。党群工作部要加强对应急工作费用的监督管理。突发事件应急处置结束后，财务资产部、安全环保部、党群工作部等部门应对应急处置费用进行如实核销。

5.4.2  基本生活保障，由行政事务中心负责会同地方政府做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

5.4.3  人员防护，应急救援人员要配备符合救援要求的人员安全职业防护装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。按照国家法律法规、标准规范的要求在厂区域内建立紧急疏散地或应急避难场所。

6  附则

本预案由安全环保部负责解释。

本预案自发布之日起实施，《青岛石化公司生产安全事故综合应急预案》（制度编号：QDSH-T4.06.11.034.2025）同时废止。

7  附件

附件1  公司概况

附件2  风险评估结果

附件3  预案体系与衔接

附件4  应急工作组具体构成与职责

附件5  应急物资装备清单

附件6  应急工作通讯录

附件7  人员紧急疏散撤离、危险区域隔离、人员救治程序

附件8  信息接报程序和通讯联络方式

附件9  青岛石化生产安全事故应急信息报告单

附件10  编制目的及依据

附件11  青岛石化相关图纸

青岛石化公司突发事件总体应急预案

附件

附件1  公司概况

附件2  青岛石化生产安全事故风险评估报告

附件3  预案体系与衔接

附件4  应急工作组具体构成与职责

附件5  青岛石化生产安全事故应急资源调查报告

附件6  应急工作通讯录

附件7  人员紧急疏散撤离、危险区域隔离、人员救治程序

附件8  信息接报程序和通讯联络方式

附件9  青岛石化生产安全事故应急信息报告单

附件10  编制依据

附件11  青岛石化相关图纸

附件1

公司概况

青岛石化公司是以生产各类石油化工产品为主的国有大型一档企业，于2000年底加入中国石油化工集团公司。2009年加入中国石化股份公司，2010年1月更名为中国石化青岛石油化工有限责任公司。厂区占地面积1488亩，现有职工902人，公司采用两级管理模式,设置10个职能部门、6个中心和6个运行部，受托管理日照油库、董家口商储库。目前公司原油加工能力为350万吨/年，拥有350万吨/年常减压、160万吨/年延迟焦化、140万吨/年重油催化裂化、100万吨/年汽柴油加氢精制、60万吨/年柴油加氢精制、60万吨/年催化汽油选择性加氢脱硫、25万吨/年催化重整、20万吨/年气分、8万吨/年苯抽提、7万吨/年聚丙烯、7万吨/年MTBE、1.5万标立/小时制氢、2万吨/年硫磺回收及溶剂再生等十余套生产装置，另外公司还有供水、供电、供汽、油品储运、原油及成品油输油管线、环保、消防等相应配套的辅助生产设施。公司生产连续性强，具有高温高压、易燃易爆的特点，主要产品有汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷、硫磺、MTBE、船舶燃料油、石油焦等十几种，生产所用的原料和产品都是易燃、易爆的危险品，在生产过程中产生的物质（如硫化氢等）以及所用的各种辅助材料（如氨水、盐酸、硫酸、液氨等）大多数都属于有毒有害的化学物质。

公司位于山东省青岛市李沧区，北临滨海路，南临楼山河入海口，西靠环湾路，东临济青高铁线。

附件2

事故风险评估结果

（详见青岛石化生产安全事故风险评估报告）

一、主要危险因素

通过对可能存在的危险因素进行分析可知，火灾、爆炸、中毒是在青岛石化公司生产中的主要危险有害因素，另外还有存在的危险有害因素包括机械伤害、物体打击、车辆伤害、触电、灼烫、高处坠落、窒息、粉尘危害、噪声危害、低温危害、起重伤害等。青岛石化公司各生产装置工艺技术成熟，各项工艺技术指标基本满足设计和相关规范、标准的要求。涉及危险化工工艺和重点监管的危险化学品的生产装置和设施按国家相关要求实现了自动化DCS 系统控制，对涉及危险化工工艺的大型化工装置设置了独立的安全仪表系统（SIS）,可以实现危险情况下的自动紧急停车。装置设备配置、选型及选材合理，无国家明令淘汰的设备，主要设备运行期间状态良好、运行正常，未出现大的设备事故。特种设备及安全附件设置合理、基本齐全，管理基本符合国家规范要求，总之设备设施（包括安全设施）安全可靠，符合相关法规、标准、规范要求，满足安全生产条件。

二、主要事故类型

生产安全事故类型分为：人身伤亡事故、火灾事故、爆炸事故、生产事故、设备事故、交通事故等。其中人身伤亡事故又分为：在生产经营活动中造成员工人身伤亡和急性中毒事故，主要分为：物体打击事故、机械伤害事故、触电伤害事故、淹溺事故、灼烫事故、高处坠落事故、坍塌事故、中毒和窒息事故、其他伤害事故。根据定量风险评价，公司对于周边环境的影响主要集中于火灾、爆炸、中毒及环境污染等几个方面。

三、事故风险分析结果

（一）道化学火灾爆炸危险指数评价结果，从各评价单元的火灾、爆炸危险指数F&EI的分析过程及计算结果可知：

1. 初评计算结果表明：聚合装置聚合反应釜单元和精丙烯罐单元、催化裂化装置反应-再生系统单元、硫磺回收装置的制硫燃烧炉单元、第一反应器、第二反应器（二合一设备）单元、加氢反应器单元、柴油加氢装置反应器单元、催化重整装置预加氢反应器单元、汽油选择性加氢装置加氢精制反应器单元和丙烷储罐单元共10个单元的危险程度为“非常大”；常减压装置减压炉单元、20万吨/年气体分馏装置精丙烯塔单元、15万吨/年气体分馏装置精丙烯塔单元、延迟焦化装置焦化加热炉单元、MTBE装置甲醇罐区单元、催化裂化装置催化分馏塔单元、催化重整装置重整反应系统单元和汽柴油加氢装置加氢反应器单元共8个单元的危险程度为“很大”，说明这些单元的固有火灾、爆炸危险性非常大，应引起企业高度重视。其余单元的危险程度为“中等”或以下级别。

2. 补偿计算结果表明：补偿危险指数计算结果表明：所有单元经过补偿后的危险等级降为“中等”、“较轻”及“最轻”，说明本次所评价单元在采用了企业所设置的安全措施和预防手段的条件下，其安全生产运行能得到较为有效的保障。但从安全措施补偿项来看，安全保障体系是一个综合体系，在生产过程中，仍必须加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效到位，才能保证生产的安全运行。

（二）事故后果模拟分析结果

1、装置预先危险性评价结果

根据“CASST-QRA2.1”软件给出的事故后果模拟计算结果，青岛石化事故后果模拟可能发生多米诺效应，其中308#液化石油气储罐容器整体破裂多米诺半径高达453m。

为预防多米诺效应，青岛石化根据实际情况，设置完善的安全装置、装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价结果，设置安全仪表系统。涉及重点监管危险化工工艺的装置设置重大监控参数、安全控制措施。重大危险源的化工生产装置，设置紧急停车系统。构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能。

重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。易燃液体储罐设置阻火器、泡沫发生器、浮盘、氮封、液位高低联锁等措施。储罐区周围设置阻燃性能良好的防火堤、隔堤，有效阻绝火焰与周围罐区及相关设备直接接触，导致其它罐体被点火引燃。厂区双电源供电，保证装置供电需求。青岛石化开展数字危化建设，构建基础信息库和风险隐患数据库，接入主管部门管理平台。日常，定期组织人员演练，提高突发事故处置能力。

（三）重大事故后果模拟分析结果

采用电脑软件模拟方法对生产装置区可能发生的蒸气云爆炸事故、池火灾事故和毒物扩散事故的危害后果进行模拟预测。

从表生产装置区事故后果模拟预测结果可以看出，模拟的7套池火灾与蒸气云爆炸生产装置中，20万吨气分装置如果发生蒸气云爆炸，事故可能造成的死亡半径最大，为28.3m，要在重点部位加强日常巡检与管理。

从生产装置区毒性风险预测结果可以看出，抽提苯产品管线发生小孔径泄漏扩散，在风速3m/s的条件下，扩散时间为5min以内，短时间接触容许浓度的最大范围为768.4m，未出现半致死浓度区域，扩散时间20min，短时间接触容许浓度的最大范围为1221.0m，未出现半致死浓度区域；硫磺回收装置酸性气管线如果发生小孔径泄漏扩散，在风速3m/s的条件下，扩散时间为5min，短时间接触容许浓度的最大范围为698.5m，未出现半致死浓度区域，扩散时间20min，短时间接触容许浓度的最大范围为1312.1m，未出现半致死浓度区域，毒性气体扩散的影响区域受风向影响明显，因此在事故应急时应根据风向制定详细的疏散和救援计划，应当注意的是泄漏孔径、泄漏时间以及气象条件都会影响毒物的扩散，在各种影响因素恶劣的情况，泄漏影响范围会进一步增大。

从储运系统风险预测结果可以看到，若30000m3原油罐原油泄漏到防火堤内形成池火，其死亡半径为146.8m，二度烧伤半径为176.4m；其影响范围已涉及四周的消防道路及周边的储罐，可能导致周边储罐的破坏，引发二次火灾爆炸，扩大火灾爆炸的范围。

由液化气球罐蒸气云爆炸模拟可以看出，死亡半径为28.6m，重伤半径为77.2m，其影响涉及到周围的球罐及道路，可能导致周边储罐的破坏，引发二次火灾爆炸，扩大火灾爆炸的范围。

四、建议

（1）青岛石化公司应建立突发事件总体应急预案、专项应急预案；各单位应建立现场处置方案及岗位应急处置卡。设置应急指挥中心作为公司应急管理的最高指挥机构，公司主要负责人担任应急指挥中心总指挥，各部门、各单位接受其统一领导，在应急处置过程中依照职责参与抢险救援工作。

（2）结合社会风险标准中典型F/N曲线分析，青岛石化公司社会风险曲线落在尽可能降低区，公司在采取相应安全措施降低风险的情况下，应加强对压力容器设备、管道设施等检验检测工作，特别是设备液位检测、压力检测、腐蚀检测、泄漏检测等，减少设备泄漏、破裂等恶性事故的发生概率；应加强对安全设施进行定期检测，确保其完整好用，特别是紧急切断、消防应急设施、视频监控等仪表和设施，一旦发生泄漏及时发现、及时处置，降低事故发生概率和减小事故后果的影响；完善相应的应急救援预案，一旦发生大的火灾事故，应及时对周边人员进行疏散和道路交通管制；定期进行演练，根据演练情况不断进行修订改进，做到应急预案符合实际，针对性和可操作性强且简明易记易做，并应与地方政府相关部门的应急预案有效衔接。

（3）通过事故风险分析，针对各类可能的事故场景，目前的应急资源基本能够满足需求。若发生油品大量泄漏、储罐破裂、大量毒性介质泄漏等极端恶劣事故，会对周边企业设施及人员产生一定影响，届时，必须尽可能地集结公司范围内外所有的专业救援力量、物资进行救援。

（4）公司重要防护目标是涉及重大危险源的装置和油品储运设施，事故发生后要做好周边装置和设施的保护，避免发生二次事故。

（5）应急预案体系建设计划建议。

一是继续高度重视应急预案编制工作，及时识别政府发布的应急预案，承接至公司预案。

二是加强应急预案学习。2026年4-6月份组织危化品应急专项培训。

三是完善应急物资装备。2026年梳理公司应急物资装备，与配备标准不符的提报采购计划，及时补充完善应急物资。

附件3

预案体系与衔接

## 青岛石化应急预案体系见下图，承接青岛市、李沧区危险化学品生产安全事故应急预案以及中国石化突发事件总体应急预案，包括1个突发事件总体应急预案、9个专项应急预案，以及作业部突发事件现场应急处置方案和应急处置卡。

青岛市、李沧区危险化学品生产安全事故应急预案

青岛石化公司突发事件总体应急预案

作业部突发事件现场应急处置方案

青岛石化生产安全事故专项应急预案

青岛石化重大危险源事故专项应急预案

青岛石化突发环境事件专项应急预案

中国石化突发事件总体应急预案

炼油一部突发事件现场应急处置方案（24）

炼油二部突发事件现场应急处置方案（32）

炼油三部突发事件现场应急处置方案（19）

公用工程部突发事件现场应急处置方案（21）

储运部突发事件现场应急处置方案（31）

其他专项应急预案（6）

作业部应急处置卡

油库运行管理部应急预案（31）

青岛石化公司突发事件总体应急预案

事故灾难

自然灾害

公共卫生事件

群体性上访事件

生产安全事故专项应急预案

突发环境事件专项应急预案

网络与信息安全事件专项应急预案

火灾爆炸应急处置指导原则

危险化学品泄漏和中毒应急处置指导原则

油气管道泄漏应急处置指导原则

自然灾害专项应急预案

公共卫生事件专项应急预案

水体环境风险应急预案

危险废物污染事件应急预案

放射性事件应急预案

重大危险源事故专项应急预案

群体性上访事件专项应急预案

网络与信息安全事件

公共聚集场所突发事件

公共聚集场所突发事件专项应急预案

恐怖袭击事件

恐怖袭击事件专项应急预案

图1  青岛石化应急预案体系图

青岛石化公司炼油一部现场处置方案清单

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 常压含硫污水泵P1132泄漏应急处置 |
| 2 | 延迟焦化装置V301含硫化氢气体泄漏应急处置 |
| 3 | MTBE装置V1005底出阀后法兰泄漏应急处置 |
| 4 | 20万气分装置管线LPG1038泄漏应急处置 |
| 5 | 常减压装置减底泵泄漏着火应急处置 |
| 6 | 延迟焦化装置焦炭塔底盖机泄漏应急处置 |
| 7 | 聚丙烯装置12#聚合釜活化剂液面计泄漏起火应急处置 |
| 8 | 焦化装置T301受限空间作业人员中毒窒息应急处置 |
| 9 | 气分装置E1007换热器检修机械伤害应急处置 |
| 10 | 常减压装置界区管廊维修作业人员高处坠落应急处置 |
| 11 | 常减压装置伴热线线动火人员触电应急处置 |
| 12 | 焦化装置预碱洗流程法兰泄漏附近作业人员灼伤应急处置 |
| 13 | 常减压装置卸吨桶助剂时缓蚀剂泄漏导致人员灼伤应急处置 |
| 14 | 常减压装置原油中断应急处置 |
| 15 | 常底泵抽空应急处置 |
| 16 | 延迟焦化装置压缩机联锁停机应急处置 |
| 17 | 焦化装置系统供乙醇胺中断应急处置 |
| 18 | 聚丙烯装置投料过程中发现未加入CMMS异常工况回收应急处置 |
| 19 | 聚丙烯装置投料时催化剂加入量少应急处置 |
| 20 | 台风（暴雨）灾害应急处置 |
| 21 | 地震灾害应急处置 |
| 22 | 放射源失控应急处置 |
| 23 | 常减压装置发现不明物品应急处置 |
| 24 | 炼油一部外操食物中毒应急处置 |

青岛石化公司炼油二部现场处置方案清单

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 催化装置V203底抽出管线阀后管线开裂泄漏应急处置 |
| 2 | 酸性水装置P3401密封泄漏应急处置 |
| 3 | 催化装置V302顶出口法兰泄漏应急处置 |
| 4 | 催化装置催化P204出口阀后法兰泄漏应急处置 |
| 5 | 催化装置再生斜管高温催化剂泄漏应急处置 |
| 6 | 催化装置催化P209泄漏应急处置 |
| 7 | 催化装置顶循返塔线弯头泄漏着火应急处置 |
| 8 | 催化装置液化气泵P306密封泄漏着火应急处置 |
| 9 | 硫磺装置瓦斯罐顶泄漏着火应急处置 |
| 10 | 催化装置装置T201受限空间作业人员氮气窒息应急处置 |
| 11 | 直接作业环节人员受物体打击（车辆伤害、起重伤害）事故应急处置 |
| 12 | 装置界区管廊维修作业人员高处坠落应急处置 |
| 13 | 酸性水装置E3404换热器检修机械伤害事故应急处置 |
| 14 | 装置内电焊机作业中一次线绝缘破损导致作业人员触电应急处置 |
| 15 | 硫磺装置F5201人员点炉回火导致烧伤应急处置 |
| 16 | 酸性水装置钳工在拆碱液泵过程中因碱液泄漏导致人员灼伤应急处置 |
| 17 | 催化装置3.5MPa蒸汽突降应急处置 |
| 18 | 装置停电应急处置 |
| 19 | 催化装置1.0MPa 蒸汽带水应急处置 |
| 20 | 催化装置循环水中断应急处置 |
| 21 | 催化装置净化风中断应急处置 |
| 22 | 催化装置主风机停机应急处置 |
| 23 | 催化装置气压机停机应急处置 |
| 24 | 硫磺装置烟气排放在线仪表SO2超标应急处置 |
| 25 | 台风（暴雨）灾害应急处置 |
| 26 | 雷电灾害应急处置 |
| 27 | 高温天气应急处置 |
| 28 | 极寒天气应急处置 |
| 29 | 地震灾害应急处置 |
| 30 | 硫化氢泄漏应急处置 |
| 31 | 装置内发现不明物品应急处置 |
| 32 | 炼油二部外操食物中毒应急处置 |

青岛石化公司炼油三部现场处置方案清单

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 柴油加氢含硫污水泵P203泄漏应急处置 |
| 2 | 汽柴油加氢装置F201炉管破裂泄露着火应急处置 |
| 3 | 汽柴油加氢装置R101受限空间作业人员氮气窒息应急处置 |
| 4 | 直接作业环节人员受物体打击（车辆伤害、起重伤害）事故应急处置 |
| 5 | 柴油加氢装置泵区管廊维修作业人员高处坠落应急处置方案 |
| 6 | 制氢装置内使用磨光机打磨管道坡口时因叶轮切割受伤应急处置 |
| 7 | 苯抽提装置内电焊机作业中一次线绝缘破损导致作业人员触电应急处置 |
| 8 | 重整装置F7301人员点炉回火导致烧伤应急处置 |
| 9 | 催化汽油加氢装置内碱液罐收碱作业期间法兰泄漏导致人员灼伤应急处置 |
| 10 | 柴油加氢压缩机K101停机应急处置 |
| 11 | 加氢岗位晃电应急处置 |
| 12 | 制氢岗位晃电应急处置 |
| 13 | 汽柴油加氢P201机封泄漏着火现场应急处置 |
| 14 | 柴油加氢进料泵P102运转泵停运应急处置 |
| 15 | 台风（暴雨）灾害应急处置 |
| 16 | 地震灾害应急处置 |
| 17 | 苯罐（TK7802A）罐体根部法兰发生泄漏 |
| 18 | 装置内发现不明物品应急处置 |
| 19 | 炼油三部外操食物中毒应急处置 |

青岛石化公司储运部现场处置方案清单

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 压缩机C101/1出口阀泄漏应急处置 |
| 2 | 原油进罐气动阀后法兰泄漏应急处置 |
| 3 | 原油管道泄漏生产安全事故应急处置 |
| 4 | 液化气装车泵P305大量液化气泄漏应急处置 |
| 5 | 汽油管输线泄漏应急处置 |
| 6 | 成品油末站生产安全事故应急处置 |
| 7 | 802苯罐区泄漏着火应急处置 |
| 8 | 513汽油储罐着火应急处置 |
| 9 | 成品油首站汽油泵P507泄漏着火应急处置 |
| 10 | 118蜡油泄漏着火应急处置 |
| 11 | 305罐第一道法兰泄漏着火应急处置 |
| 12 | 装卸车液化气泄漏着火应急处置 |
| 13 | 汽车装苯槽车泄漏着火应急处置 |
| 14 | 汽车卸甲醇软管泄漏处置 |
| 15 | 船燃铁路槽车泄漏着火应急处置 |
| 16 | 005罐检修受限空间作业人员中毒窒息应急处置 |
| 17 | 直接作业环节人员受物体打击（车辆伤害、起重伤害）事故应急处置 |
| 18 | 储运部液化路管廊维修作业人员高处坠落应急处置 |
| 19 | 001罐检修使用磨光机打磨管道坡口时因叶轮切割受伤应急处置 |
| 20 | 001罐检修电焊机作业中一次线绝缘破损导致作业人员触电应急处置 |
| 21 | 原油罐区蒸汽胶管崩裂导致烫伤应急处置 |
| 22 | 油气回收碱洗流程法兰泄漏附近作业人员灼伤应急处置 |
| 23 | 晃电应急处置 |
| 24 | 停仪表风应急处置 |
| 25 | 停低压蒸汽应急处置 |
| 26 | 储运部PLC故障应急处置 |
| 27 | 火炬气压缩机联锁停机应急处置 |
| 28 | 供常减压装置原油泵中断应急处置 |
| 29 | 台风（暴雨）灾害应急处置 |
| 30 | 地震灾害应急处置 |
| 31 | 硫化氢泄漏应急处置 |
| 32 | 储运新罐区发现不明物品应急处置 |
| 33 | 储运部外操食物中毒应急处置 |

青岛石化公司公用工程部现场处置方案清单

| 序号 | 方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 脱硫脱硝装置液氨罐T203B出口阀泄漏应急处置 |
| 2 | 污水处理场酸化反应沉降器硫化氢气体泄漏应急处置 |
| 3 | 锅炉装置瓦斯罐泄漏应急处置 |
| 4 | 污水场污油泵泄漏着火应急处置 |
| 5 | G101调节罐清罐人员中毒窒息应急处置 |
| 6 | 直接作业环节人员受物体打击（车辆伤害、起重伤害）事故应急处置 |
| 7 | 脱硫脱硝装置搭设高处脚手架人员高处坠落应急处置 |
| 8 | 锅炉装置内使用磨光机打磨管道坡口时因叶轮切割受伤应急处置 |
| 9 | 锅炉装置伴热线动火人员触电应急处置 |
| 10 | 锅炉装置蒸汽烫伤应急处置 |
| 11 | 除盐水站混床碱洗再生流程法兰泄漏附近作业人员灼伤应急处置 |
| 12 | 循环水供水压力下降应急处置 |
| 13 | 停电应急处置 |
| 14 | 新鲜水中断应急处置 |
| 15 | 设备联锁停机应急处置 |
| 16 | 锅炉装置省煤器泄漏中断应急处置 |
| 17 | 台风（暴雨）灾害应急处置 |
| 18 | 地震灾害应急处置 |
| 19 | 雨水沟进油应急处置 |
| 20 | 锅炉装置发现不明物品应急处置 |
| 21 | 公用工程部部外操食物中毒应急处置 |

附件4

应急工作组具体构成与职责

（一）生产调度组

由生产技术部、发展计划部、党委组织部、作业部人员组成，生产技术部为组长单位，生产技术部经理（或副经理）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责事件处置时生产系统的开停工调度；

- 负责组织调配生产相关人员，进行应急处置工作；

- 根据公司应急指挥中心指令落实油品销售调配应急计划；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（二）工程抢修组

由设备工程部、发展计划部、电仪中心、作业部和相应承包商的人员组成，设备工程部为组长单位，设备工程部经理（或副经理）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责组织调配应急救援施工队伍和机具，进行应急处置工作；

- 负责制定突发性事件后机电仪等设备、设施的抢修、抢险方案，并组织实施；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责组织编写、完善和演练各类设备、电气和仪表事故专项应急预案；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（三）现场安全组

由安全环保部、消防中心人员组成，安全环保部为组长单位，安全环保部经理（或副经理）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 组织检测可燃气体和有毒气体，控制车辆、人员的进入；

- 划定泄漏扩散危险区和指挥区，确定抢险区和指挥区位置；

- 指导抢险救灾的安全防护工作，做好现场指挥部总指挥的安全技术参谋；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（四）消防救援组

由消防中心、单位义务应急队组成，消防中心为组长单位，消防中心主任（或执勤分队长）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 按照灭火预案要求，执行灭火、冷却、掩护等任务；

- 根据火灾现场情况及自身灭火能力，由青岛石化应急指挥中心授权后，及时与中国石化联防单位和地方消防部门联系增援队伍；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责重点目标火灾爆炸灭火和救援预案的编制、修订和演练；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（五）污染防控组

由安全环保部、检验计量中心和相应承包商的人员组成，安全环保部为组长单位，安全环保部分管环保副经理（或环保主管）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责事故现场泄漏油品和其它危险化学品的堵截，组织人员清理，防止油品等危险化学品进入附近区域，引发次生灾害；

- 负责事故现场的环境（水/土/大气）监测工作；

- 负责有害物质扩散区域内的无害化处理；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（六）医疗救护组

由消防中心气防人员组成，消防中心为组长单位，消防中心主任（或书记）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责受伤人员的搜救和现场救护；

- 转运伤亡人员，并做好转运过程中的医疗监护工作；

- 进行清洗消毒处理，作好隔离控制，防治交叉感染和扩散；

- 负责气防器材的供应，为现场救援人员提供技术支持和医疗咨询；

- 必要时，向其他医院请求支援；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（七）警戒疏散组

由消防中心保安队组成，消防中心为组长单位，消防中心主任（或书记）任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 进行现场警戒及非防爆区的交通车辆管制、烟火管制及人员进出管制；

- 保证厂内交通路线畅通，保障救灾人员、物资安全、顺利到达目的地；

- 根据现场应急指挥部指令组织人员疏散和撤离，清点疏散撤离人数，及时报告现场总指挥；

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（八）物资供应组

由物资采购中心、消防中心组成，物资采购中心为组长单位，物资采购中心经理(或书记)任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责根据应急指挥中心指令组织调配、协调公司内、外部应急救援物资；

- 负责公司应急救援物资的采购、保管及供应；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（九）通信保障组

由行政事务中心和相应承包商的人员组成，行政事务中心为组长单位，行政事务中心经理(或通讯管理主管)任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 确保应急指挥中心与中国石化、地方政府部门的网络系统通信畅通，优先保证现场应急指挥部、生产调度、安全、消防和医疗救护等部门的通信联络畅通；

- 负责公司信息系统的修复和恢复；

- 在有线设施遭受严重破坏时，要确保无线通讯畅通。确保现场应急指挥部成员在事故状态下能立即配备上对讲机系统，并做到24小时正常工作；

- 负责保障视频监控设备完好。

- 负责向物资供应组提报应急物资需求计划；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（十）公共关系组

由党群工作部、安全环保部、生产技术部组成，党群工作部为组长单位，党群工作部主任(或副主任)任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令，做好内部员工的沟通和告知工作；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责现场抢险救灾过程和事故资料的摄影、摄像及文字记录；

- 负责收集、跟踪新闻媒体、网络、社会公众等各方面舆论信息，为青岛石化应急指挥中心决策提供参考；

- 负责新闻发布和上报材料的起草工作；

- 负责接待新闻单位采访人员；

- 根据青岛石化应急指挥中指令，组织对外信息发布；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（十一）后勤保障组

由行政事务中心组成，行政事务中心为组长单位，行政事务中心党支部书记(或后勤主管)任组长，职责：

- 跟踪并详细了解发生事件的发展动态及处置情况，及时向现场应急指挥部汇报、请示并落实指令；

- 派出现场应急指挥部的组成人员，参与现场应急处置工作；

- 负责外来救援人员等相关人员的后勤保障工作；

- 负责公司应急指挥中心人员交通、生活等后勤保障工作；

- 负责应急指挥中心交办的其他任务。

（十二）事故调查组

由安全环保部、生产技术部、设备工程部、党委组织部、办公室、发展计划部、财务资产部、党群工作部、物资采购中心、行政事务中心、消防中心、电仪中心等单位参加，预案责任部门牵头组成。安全环保部负责人身事故、火灾事故、爆炸事故、放射事故、环保事故的调查、处理；设备工程部负责设备、电气、仪表等设备事故的调查、处理；生产技术部负责生产事故的调查、处理；行政事务中心负责信息系统突发事件、恐怖袭击、交通事故的调查、处理，职责：

- 做好现场事故物证、信息的收集、记录；

- 查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；

- 确定事故责任者，制定防范措施，提出事故处理意见；

- 写出事件调查报告；

- 负责应急工作考核；

- 负责应急处置有关责任方赔偿费标准的制定；

- 负责青岛石公司生产安全事故应急处置过程的法律事务工作；

按照《工伤保险条例》和相关政策性文件对伤亡人员进行善后处理、保险理赔等。

附件5

应急物资联系人：

消防中心：连承勇     联系电话：053266763388

物资采购中心：米涛     联系电话：053266763776

公用工程部防汛物资：林礼坤    联系电话：053266763578

各作业部物资：顾晗     联系电话：053266763173

应急物资装备清单

表1  消防中心应急装备和物资台账

| 中国石化青岛石油化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 制造单位 | 存储地点 | 单位 | 数量 | 生产日期 |
| 抢险救援车辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西格那泡沫车 | MX5042TXFTZ1000 | 德国齐格勒 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2009.4 |
| 2 | 30米奔驰曲臂高喷车 | WDB9501621K834277 | 日本森田 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2004.3 |
| 3 | MAN曼恩泡沫车 | WMAH342249M527423 | 奥地利卢森堡亚 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2012.1 |
| 4 | 优迪狮泡沫车 | LUDH4G2P1A0009170 | 临沂天河 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2011.9 |
| 5 | 新东风日产DND泡沫车 | LUDH5DZPXD0010690 | 临沂天河 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2013.12 |
| 6 | 75米沃尔沃高喷车 | 金猴牌SXI5525JXFJP75 | 沈阳捷通 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2022.6 |
| 7 | 汕德卡泡沫车 | 光通牌MX5290GXFPM1201 | 安徽浩淼 | 消防中心 | 辆 | 2 | 2024.9 |
| 8 | 汕德卡泡沫车 | 光通牌MX5290GXFPM1201 | 安徽浩淼 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2023.12 |
| 9 | 豪沃泡沫干粉联用车 | 川消牌SXF5312GXFGP120 | 四川川消 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2023.7 |
| 10 | MAN曼恩抢险救援车 | WMAN38ZZ6EY305026 | 四川森田 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2014.6 |
| 11 | 福特全顺指挥车 | 光通牌MX5041TXFRZ10001 | 四川川消 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2024.9 |
| 12 | 福特全顺气防车 | 光通牌 MX5041TXFTZ1000/JX | 安徽浩淼 | 消防中心 | 辆 | 1 | 2024.9 |
| 应急救援人员个体防护装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 救援头盔 | RJK-YXF633 | 泰州鸿宝 | 消防中心 | 个 | 50 | 2025.4 |
| 2 | 护目镜 | 防雾防冲击 | 明尼苏达矿业制造 | 消防中心 | 副 | 105 | 2025.4 |
| 3 | 二级化学防护服装 | RHF-2 | 泰州华通 | 消防中心 | 套 | 76 | 2025.5 |
| 4 | 一级化学防护服装 | RHF-1 | 泰州华通 | 消防中心 | 套 | 43 | 2025.5 |
| 5 | 灭火防护套装(灭火 防护服、消防手套和 灭火防护靴等) | ZFMH-(HZYBCDRD) -DF-ST-2BRJX-25D | 鼎峰装备科技有限公司 | 消防中心 | 套 | 126 | 2023.12 |
| 6 | 隔热服 | MKF-02 | 青岛美康 | 消防中心 | 套 | 50 | 2025.4 |
| 7 | 防静电套装 | XF-LWS-026 | 劳卫士 | 消防中心 | 套 | 12 | 2025.4 |
| 8 | 化学品防护手套 | GB28881 | 金佰利 | 消防中心 | 副 | 48 | 2025.4 |
| 9 | 防化靴 | Bx18cdis | 天津力泰 | 消防中心 | 双 | 25 | 2025.3 |
| 10 | 安全腰带 | FZI-YD-T/RZXF | 江苏瑞泽 | 消防中心 | 个 | 79 | 2023.12 |
| 11 | 正压空气呼吸器 | RHZK6.8/G | 梅思安安全设备有限公司 | 消防中心 | 台 | 40 | 2024.04 |
| 12 | 佩戴式防爆照明灯 | JW7633 | 海洋王照明科技公司 | 消防中心 | 个 | 50 | 2025.4 |
| 13 | 轻型安全绳 | FZL-S-Q9.5 | 山东居安特 | 消防中心 | 根 | 56 | 2024.1 |
| 14 | 消防腰斧 | GFP810 | 华键 | 消防中心 | 套 | 49 | 2025.4 |
| 15 | 应急呼叫器 | RHJ600/A | 江西鼎峰 | 消防中心 | 个 | 66 | 2023.11 |
| 16 | 正压空气呼吸器气瓶 |  | 梅思安安全设备有限公司 | 消防中心 | 个 | 60 | 2024.04 |
| 气体防护车内应急救援物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正压空气呼吸器 | RHZK6.8/G | 梅思安安全设备有限公司 | 消防中心 | 台 | 4 | 2024.4 |
| 2 | 自动苏生器 | MZS-30 | 抚顺澳丰安全装备 | 消防中心 | 套 | 1 | 2025.4 |
| 3 | 供氧设备 | Y511W | 合肥迈瑞思 | 消防中心 | 套 | 2 | 2025.4 |
| 4 | 移动式长管供气系统 | Y50 | GARIN | 消防中心 | 套 | 2 | 2024.11 |
| 5 | 对讲机 | XIR P6600I | 摩托罗拉 | 消防中心 | 台 | 2 | 2020.11 |
| 6 | 抢险救援服 | RJF-F1X633 | 泰州鸿宝 | 消防中心 | 套 | 4 | 2025.4 |
| 7 | 头戴式防爆照明灯 | TW7620 | 海洋王照明 | 消防中心 | 台 | 4 | 2025.5 |
| 8 | 一级化学防护服 | RHF-1 | 泰州华通消防装备 | 消防中心 | 套 | 2 | 2025.6 |
| 9 | 二级化学防护服 | RHF-2 | 泰州华通消防装备 | 消防中心 | 套 | 2 | 2024.5 |
| 10 | 隔热服 | MKF-02 | 美康防火科技 | 消防中心 | 套 | 2 | 2025.4 |
| 11 | 折叠担架 | JY-11 | 上海尧实 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.4 |
| 12 | 急救包 | 400×250×250MM | 海天 | 消防中心 | 个 | 2 | 2025.4 |
| 13 | 可燃气体检测仪 | BX616 | 深圳市特安电子 | 消防中心 | 个 | 1 | 2024.12 |
| 14 | 有毒气体检测仪 | M1 | 深圳市特安电子 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.3 |
| 15 | 风向仪 | 16026 | 泰州飞力 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.2 |
| 第一类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资增配名录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗消粉 | XXF02 | 上海紫航 | 消防中心 | 瓶 | 10 | 2025.4 |
| 2 | 消防机器人 | PLKD80-EX-GX | 山东国兴智能科技 | 消防中心 | 台 | 1 | 2024.5 |
| 3 | 侦察无人机 | FXR-C620C-WJA | 上海务进 | 消防中心 | 台 | 2 | 2024.11 |
| 侦检器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有毒气体探测仪 | BX616 | 深圳市特安电子 | 消防中心 | 台 | 2 | 2024.11 |
| 2 | 可燃气体检测仪 | M1 | 深圳市特安电子 | 消防中心 | 台 | 2 | 2024.11 |
| 3 | 红外测温仪 | VICTOP304E | 西安北成电子有限公司 | 消防中心 | 台 | 1 | 20214.6 |
| 4 | 便携式气象仪 | ALTAIR4XR | 武汉辰云科技有限公司 | 消防中心 | 台 | 1 | 2024.3 |
| 警戒器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锥形事故标志柱 | 60CM | 泰州鸿宝 | 消防中心 | 个 | 10 | 2024.11 |
| 2 | 隔离警示带 | 50MM×50M | 泰州鸿宝 | 消防中心 | 盘 | 10 | 2024.10 |
| 3 | 便携式扩音器 | CR-87 | 雷公王 | 消防中心 | 个 | 2 | 2024.10 |
| 灭火器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机动手抬泵 | VE1500-WV | 扬州东进机械有限公司 | 消防中心 | 台 | 3 | 2023.3. |
| 2 | 移动式灭火装置 | PSKDY8/80W | 兴华金茂 | 消防中心 | 台 | 12 | 2024.11 |
| 3 | A、B 类比例混合器、 泡沫液桶、空气泡沫枪 | PQ8/PQ16 | 天津市中华消防设备有限公司 | 消防中心 | 台 | 6 | 2023.12 |
| 4 | 水带 | 65/80 | 扬州市伟业消防器材有限公司 | 消防中心 | 米 | 2800 | 2025.4 |
| 5 | 应急水幕 | 16-65-20 | 扬州伟业 | 消防中心 | 套 | 6 | 2025.3 |
| 6 | 常规器材工具 | HJ | 扬州华建 | 消防中心 | 套 | 1 | 2025.4 |
| 7 | 二节拉梯 | T6M | 扬州华建 | 消防中心 | 台 | 1 | 2020.11 |
| 通信设备类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动电话 | ATU-AL10 | 华为 | 消防中心 | 台 | 2 | 2020.12 |
| 2 | 对讲机 | P6600i | 摩托罗拉 | 消防中心 | 台 | 28 | 2020.11 |
| 3 | 通信指挥系统 | CY-DT-236 | 诚一科技 | 消防中心 | 套 | 1 | 2025.4 |
| 救生器材类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动体外除颤器(AED) | M5066A | EACH | 消防中心、办公楼、各作业部 | 台 | 7 | 2025.5 |
| 2 | 医药急救箱 | 18寸 | 上海尧实 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.2 |
| 3 | 救援担架 | JY-11 | 上海尧实 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.3 |
| 4 | 逃生面罩 | 3MTM半面罩 | 3M中国有限公司 | 消防中心 | 个 | 10 | 2025.4 |
| 5 | 缓降器 | TH-30 | 保定志力起重机械制造有限公司 | 消防中心 | 个 | 3 | 2025.3 |
| 6 | 救援三脚架 | 10147618 | 梅思安 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.4 |
| 7 | 救生软梯 | 5M | 上海文消 | 消防中心 | 个 | 1 | 2025.4 |
| 8 | 救生绳 | FZL-S-Q9.5 | 山东居安特消防有限公司 | 消防中心 | 根 | 1 | 2025.4 |
| 破拆器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压破拆工具组 | PW4624C | 荷马特 | 消防中心 | 台 | 1 | 2024.11 |
| 2 | 无齿锯 | K760 | HUSQVARNA | 消防中心 | 台 | 1 | 2024.12 |
| 3 | 机动链锯 | K970 | HUSQVARNA | 消防中心 | 个 | 1 | 2024.10 |
| 4 | 手动破拆工具组 | BDQIO/24-A | 艾迪斯鼎力科技 | 消防中心 | 个 | 1 | 2024.10 |
| 洗消物品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强酸、碱清洗剂 | 固体颗粒 | 华顺 | 消防中心 | 包 | 6 | 2022.11 |
| 其它物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心肺复苏人体模型 | KAS/CPR580 | 上海益联医学仪器发展有限公司 | 消防中心 | 套 | 3 | 2025.4 |
| 2 | 空气充填泵 | SFCR4 | 汉纬尔机械有限公司 | 消防中心 | 台 | 1 | 2013.5 |
| 3 | 硫化氢捕消设备 | BLYS04型 | 青岛诺诚 | 炼油一部 | 具 | 2 | 2025.2 |
| 排烟照明器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动照明灯组 | FW6128 | 海洋王 | 消防中心 | 套 | 1 | 2024.10 |
| 2 | 移动发电机 | FM50H | 马斯 | 消防中心 | 台 | 2 | 2024.11 |

表2  防汛物资明细表

| （存放位置：物资采购中心防汛物资库） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 编织袋 | 91*52*80厘米 | 条 | 1000 |  |
| 2 | 手推车 |  | 辆 | 10 |  |
| 3 | 雨鞋 |  | 双 | 45 |  |
| 4 | 铁镐 |  | 把 | 25 |  |
| 5 | 帐篷 |  | 顶 | 2 |  |
| 6 | 铁掀 |  | 把 | 45 |  |
| 7 | 安全带 | 34*76厘米 | 条 | 12 |  |
| 8 | 雨衣 |  | 套 | 27 |  |
| 9 | 吸油拖栏 | 10米*0.2米/条 | 包 | 10 |  |
| 10 | 溢油分散剂 | GM-2型20公斤 | 桶 | 41 | 共820公斤 |

| （存放位置：公用工程部水处理防汛物资库） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 编织袋 | 91*52*80厘米 | 条 | 200 |  |
| 2 | 铁掀 |  | 把 | 2 |  |
| 3 | 吸油拖栏 | 10米*0.2米/条 | 包 | 7 |  |
| 4 | 溢油分散剂 | GM-2型20公斤 | 桶 | 45 | 共900公斤 |
| 5 | 吸油毡 | 200*100*0.8厘米/20公斤 | 包 | 1 | 共1700公斤 |
| 6 | 救生圈 |  | 个 | 8 |  |

附件6

应急工作通讯录

政府主管部门及应急机构、周边社区和企业通讯录

| 火灾报警 | 119 | 急救 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通事故报警 | 122 | 社会治安报警 | 110 |
| 市应急管理局值班 | 0532-85913578 | 市生态环境局 | 0532-82870402 |
| 危险化学品应急咨询 | 0532-83889090 | 供电公司调度 | 0532-66172050 |
| 市油区办 | 0532-85911428 0532-85911551 0532-85913181 | 李沧区应急管理局 | 0532-87623520 |
| 李沧区生态环境局 | 15653235908 | 城阳区应急管理局 | 0532-87868035 |
| 市北区应急管理局 | 0532-58558675 | 黄岛区应急管理局值班 | 0532-86170661 |
| 胶州应急管理局值班 | 0532-82206056 | 李沧区发改局 | 0532-87895541 |
| 市北区发改局 | 0532-85801174 | 城阳区发改局 | 0532-87968996 |
| 胶州市发改局 | 0532-82288210 | 楼山街道办应急管理办公室 | 0532-84816711 |
| 西海岸新区发改局 | 0532-86988626 | 刘家村委 | 15053239876 |
| 石家村委 | 13583222377 | 能环（青岛）国际新材料有限公司 | 0532-68697786 |
| 徐家村委 | 0532-84837118 | 青岛石化茂祥公司 | 0532-87689798 |
| 双埠村委 | 0532-81106008 | 青岛石化华裕公司 | 13954275609 |
| 青岛石化检安公司 | 0532-66762839/2829 | 青岛城阳上马建筑公司 | 13969673736 |
| 青岛城阳铁骑建筑公司 | 15698166999 | 娄山河污水处理厂 | 0532-84821288 |

集团公司应急通讯录

| 单位 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- |
| 集团公司办公厅总值班室 | 010-59969999 010-59962521 | 010-59760111 |
| 集团公司生产调度指挥中心 | 010-59961000 010-59962000 | 010-59760777 |
| 集团公司健康安全环保管理部 | 010-59969799 | 010-599760173 |
| 炼油事业部应急指挥中心协调办公室 | 010-59969836 010-59969835 |  |
| 危险化学品应急咨询电话 | 0532-83889090 | 0532-83786554 |

青岛石化公司内部应急通讯录

| 内部应急报警电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警电话 |  | 119/622119 |  | 急救电话 |  | 120/622120 |
| 生产事故报警电话 |  | 105/053266762105 |  | 应急值班电话 |  | 140/0532-84816418/ 053266762140 |
| 公司应急指挥部成员通讯录 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 应急工作职务 |  | 办公电话 |  | 手机号码 |  |
| 韩峰 | 总指挥 |  | 0532-66762001 |  | 13963982788 |  |
| 王明章 | 总指挥 |  | 0532-66762006 |  | 18663996818 |  |
| 施利春 | 副总指挥 |  | 0532-66762008 |  | 13579350699 |  |
| 张成宝 | 副总指挥 |  | 0532-66762018 |  | 13954212797 |  |
| 王志军 | 副总指挥 |  | 0532-66762019 |  | 13658673967 |  |
| 刘仁旭 | 成 员 |  | 0532-66762341 |  | 13953245667 |  |
| 于福东 | 成 员 |  | 0532-66762357 |  | 13361287393 |  |
| 尤克伟 | 成 员 |  | 0532-66762237 |  | 13793233293 |  |
| 谢子军 | 成 员 |  | 0532-66762277 |  | 13061266195 |  |
| 王振业 | 成 员 |  | 0532-66762325 |  | 13969773903 |  |
| 孙兴乐 | 成 员 |  | 0532-66762207 |  | 13573235999 |  |
| 宋庆群 | 成 员 |  | 0532-66762057 |  | 15063050669 |  |
| 范宽 | 成 员 |  | 0532-66762280 |  | 18615324044 |  |
| 常永胜 | 成 员 |  | 0532-66762977 |  | 13864216575 |  |
| 单志强 | 成 员 |  | 0532-66762321 |  | 15806580578 |  |
| 李火兵 | 成 员 |  | 0532-66762178 |  | 13695322226 |  |
| 郭传斌 | 成 员 |  | 0532-66762957 |  | 13626395346 |  |
| 刘天伟 | 成 员 |  | 0532-66762251 |  | 13006511011 |  |
| 米涛 | 成 员 |  | 0532-66762767 |  | 15866831895 |  |
| 郝晓明 | 成 员 |  | 0532-66762346 |  | 13375327318 |  |
| 王正法 | 成 员 |  | 0532-66762205 |  | 15953223890 |  |
| 刘尚鲁 | 成 员 |  | 0532-66762610 |  | 18653294990 |  |

青岛石化公司应急专家通讯录

| 姓名 | 专业领域 | 专家类别 | 工作单位 | 职称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘宏 | 安全生产 | 安全监督管理高级专家 | 青岛石化 | 高工 | 13006532469 |  |
| 高四明 | 节能环保 | 环保管理高级专家 | 青岛石化 | 高工 | 13583238092 |  |
| 毕维常 | 节能环保 | 环保管理专家 | 青岛石化 | 高工 | 13953203421 |  |
| 姜世庆 | 设备与装备 | 炼化设备高级专家 | 青岛石化 | 高工 | 13687642008 |  |
| 范利 | 石油炼制 | 常减压蒸馏专家 | 青岛石化 | 高工 | 13869889841 |  |
| 韩荣贤 | 石油炼制 | 催化裂化工艺专家 | 青岛石化 | 高工 | 15865327603 |  |
| 李风敏 | 石油炼制 | 炼油工艺专家 | 青岛石化 | 高工 | 13605425226 |  |
| 张海峰 | 石油炼制 | 加氢重整工艺专家 | 青岛石化 | 高工 | 13625329076 |  |
| 陈正考 | 炼化工程 | 储存运输专家 | 青岛石化 | 高工 | 13708979045 |  |
| 马万武 | 石油炼制 | 质量管理专家 | 青岛石化 | 高工 | 13061266960 |  |
| 张晓春 | 公用工程 | 水处理专家 | 青岛石化 | 高工 | 13156271776 |  |
| 韩恩福 | 石油炼制 | 计量管理专家 | 青岛石化 | 高工 | 13573224626 |  |
| 宋术福 | 石油炼制 | 检验分析专家 | 青岛石化 | 高工 | 13793233601 |  |

附件7

人员紧急疏散撤离、危险区域隔离、人员救治程序

（一）人员紧急疏散撤离

1． 厂区人群疏散撤离程序

a) 现场指挥部下达厂区无关人员紧急疏散撤离命令。

b) 警戒疏散组根据风向确定疏散撤离路线（疏散安全点位于上风向），设置应急疏散标志。

c) 警戒疏散组引导无关人员有序疏散后，检查负责的区域，在确认无人员滞留后方可离开。

2． 厂外人群疏散撤离程序

a) 根据定量风险评价结果，公司发生火灾、爆炸、中毒及环境污染等事故事件时，可能会对厂区周边道路设施及人员产生一定影响。

b) 厂区事故可能对厂区外人群安全构成威胁时，现场指挥部及时向政府相关部门汇报，请求协助进行厂外人员紧急疏散撤离。

c) 警戒疏散组与厂外相关单位联系，协助疏散撤离。

（二）危险区的隔离

1． 危险区设定依据

a) 事故物质的火灾危害、健康危害、事故涉及的危险物质数量、泄漏规模和控制情况。

b) 事故区人员数量、撤离或就地保护所需时间、控制撤离或就地保护的能力等。

c) 气象条件。

2． 危险区隔离方法

a) 由警戒疏散组担任危险区的警戒，设置警戒标识，正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。

b) 严格控制危险区域内的一切火源。

c) 严格控制危险区域内实施抢险作业的人员数量。

d) 根据风向变化，适时调整危险区的范围。

（三）受伤人员救护程序

1．医疗救护组人员在做好自身防护的前提下，迅速将遇险者救离危险区域。

2．对昏迷者应立即进行人工呼吸和体外心脏按压，施行心肺复苏术。

3．在进行急救的同时，通知市区医院做好急救准备，由气防车送医院进行观察治疗。

附件8

信息接报程序和通讯联络方式

（一）信息接报程序

1．  当发生生产安全事故，事发单位要立即启动应急响应，按照相关规定和程序，第一时间报青岛石化公司应急指挥中心办公室(生产调度)、消防中心。青岛石化公司应急指挥中心办公室(生产调度) 根据报告事态情况报告公司应急指挥中心。

2.  消防中心值班室接警后，立即出动消防车和气防车赶赴事故事件现场，同时通知生产调度(应急指挥中心办公室)。

3.  生产调度(应急指挥中心办公室)接到报告后，迅速通知发生事故事件单位(部门)在岗人员立即按照本单位(部门)应急预案进行生产处置和抢险工作。

4.  夜间和节假日发生事故事件时，生产调度(应急指挥中心办公室)要立即拨打总值班电话或值班人员手机，通知公司总值班人员，到生产调度(应急指挥中心办公室)或现场对事件初期处置工作进行指挥。

5.  生产调度(应急指挥中心办公室)分析报告情况，需要启动公司级预案时，迅速将应急启动指令以电话方式通知公司应急指挥中心总指挥、副总指挥及成员、应急工作组成员、事故单位技术员以上管理人员。应急工作组组长在接到应急启动指令后应立即赶赴应急指挥中心向总指挥报道并签到。应急工作组执行组长负责制，由组长负责通知所属应急工作组相关组员，因组员缺位造成应急处置不当，导致的事故扩大等相关责任由组长承担。组长因特殊原因无法及时到达事故现场或离岗时，要将相关职责委托给副组长。

6.  青岛石化应急指挥中心根据事故事件的性质、严重程度、影响范围和可控性，对事件进行初步研判，作出应急准备或应急启动的决策：

a)	 当未达到启动条件时，下达应急准备指令，开展应急准备工作；

b)	 当达到启动条件时，下达应急启动指令，开展应急处置工作。

7.  生产调度接到应急准备或应急启动的指令后，立即安排应急值班人员迅速通知各应急救援专业组做好应急准备或开展应急处置。

a) 发生事故后，岗位人员应立即或通过班长迅速向消防中心（气防站）报警，并立即报告公司应急指挥中心办公室(生产调度)。同时按各单位应急预案的要求，进行应急处置。

b) 岗位人员报警时，应说明：事故单位、详细地点、现场伤亡人员数量、事故初步原因、事故现状、危害程度及其它相关情况。

c) 调度接到报警后，应立即按“应急工作通讯录”通知相关人员，成立现场应急指挥部，启动本预案。

d) 现场应急指挥部按照事故涉及的范围，通知相关单位，申请外援，按既定的职责实施应急抢险工作。

（二）24小时报警和通讯联络方式

| 生产调度 | 防爆手机拨打方式：622313/622314 厂内固定电话拨打方式：105/2313/2314 厂外电话拨打方式：0532-66762313/0532-66762314 |
| --- | --- |
| 消防/气防 | 厂内电话拨打方式：119（固话）、622119 外线电话拨打方式：0532-66762119 |
| 医疗救护 | 厂内电话拨打方式：120（固话）、622120 厂外电话拨打方式：0532-66762120 |

附件9

青岛石化生产安全事故应急信息报告单

火灾爆炸事故应急信息接报单

| 报告单位 |  | 报告时间 |  |  |  |  | 报告地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |  | 岗位/职务 |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 | 日 时 分 |  |  |  | 事发单位 |  |  |  |
| 发生地点 | □厂（场）内 □厂（场）外 |  | 地点 |  | 省(自治区) 县（市） 乡镇 |  |  |  |
| 装置/设施名称 |  |  |  |  | 涉及的介质 |  |  |  |
| 事故规模及风险 | 介质存量（吨）： 已燃烧时间： 火势阶段：（口初始阶段 口发展阶段 口猛烈阶段 口减小阶段） 有无蔓延趋势：（口无 口有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员 撤离情况 | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众及财产 | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移安置 | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过、已经或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 | □人口密集区 □铁路、公路、航道等交通要道 □隧道 □危化品装置设施 □江河湖海 □水源 □湿地、草原、森林等植被 □自然保护区等环境敏感区 □农田 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌等自然环境条件 | 天气状况：□晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌：□平原 □山地 □高原 □盆地 □丘陵 海浪、海涌情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急人员 到位情况 | 二级单位：□领导 □部门领导 直属企业：□公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员 联系方式 | 现场总指挥： 姓名 联系方式 信息联络人： 姓名 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府 联络情况 | 联络情况：□应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他_____________ 请求事项：□人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □医疗救护 □消防力量 □环保力量 □应急资源 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府相关 部门到位情况 | 县(区)：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 地(市)：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 省：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 国家部委：□部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会应急力量 到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

危险化学品泄漏和中毒事故应急信息接报单

| 报告单位 |  | 报告时间 |  |  |  |  | 报告地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |  | 岗位/职务 |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 | 日 时 分 |  |  |  | 事发单位 |  |  |  |
| 发生地点 | □厂（场）内 □厂（场）外 |  | 地点 |  | 省(自治区) 县（市） 乡镇 |  |  |  |
| 装置/设施名称 |  |  |  |  | 涉及的介质 |  |  |  |
| 事故规模及风险 | 泄漏量（吨）： 下风向扩散距离（m）： 是否流入下水道等密闭空间：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员 撤离情况 | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众及财产 | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移安置 | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过、已经或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 | □人口密集区 □铁路、公路、航道等交通要道 □隧道 □危化品装置设施 □江河湖海 □水源 □湿地、草原、森林等植被 □自然保护区等环境敏感区 □农田 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌等自然环境条件 | 天气状况：□晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌：□平原 □山地 □高原 □盆地 □丘陵 海浪、海涌情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急人员 到位情况 | 二级单位：□领导 □部门领导 直属企业：□公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员 联系方式 | 现场总指挥： 姓名 联系方式 信息联络人： 姓名 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府 联络情况 | 联络情况：□应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他_____________ 请求事项：□人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □医疗救护 □消防力量 □环保力量 □应急资源 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府相关 部门到位情况 | 县(区)：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 地(市)：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 省：□政府领导 已到部门：_______________________________________ 国家部委：□部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会应急力量 到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

油气管道泄漏事故应急信息接报单

| 报告单位 |  | 报告时间 |  | 报告地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  | 联系电话 |  | 岗位/职务 |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |
| 发生时间 | 日 时 分 |  | 事发单位 |  |  |
| 管线名称 |  |  |  |  |  |
| 泄漏点位置 | 省(自治区) 市县 乡镇 村 管道桩号 |  |  |  |  |
| 管道类型 | □长输管道 □厂际管道 |  | 管内介质及特性 |  |  |
| 管内压力（MPa） |  | 管径（mm） |  | 截断阀室间距（km） |  |
| 事故规模 及风险 | 估计泄漏量（吨/方）： 油气扩散距离（m）： 预计修复时间（天）： 形成油气相对密闭空间或积聚空间：□否 □是 造成海（水）体污染：□否 □是（污染面积（m2）: ） 影响市场供应：□省级市场 □市级市场 □重点企业 □其它 |  |  |  |  |
| 现场人员 撤离情况 | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众、设施 | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众规模性疏散，需要紧急转移安置 | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |
| 事故经过、已经或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 | □人口密集区 □铁路、公路、航道等交通要道 □隧道 □危化品装置设施 □江河湖海 □水源 □湿地、草原、森林等植被 □自然保护区等环境敏感区 □农田 □其它 |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌等自然环境条件 | 天气状况：□晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌：□平原 □山地 □丘陵 □沼泽 □黄土塬 海浪、海涌情况： 河水流速： |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |
| 企业应急人员到位情况 | 二级单位：□领导 □部门领导 直属企业：□公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |
| 现场人员联系方式 | 现场总指挥： 姓名 联系方式 信息联络人： 姓名 联系方式 |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |
| 地方政府联络情况 | 联络情况：□应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他_____________ 请求事项：□人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □医疗救护 □消防力量 □ 环保力量 □ 应急资源 □其它 |  |  |  |  |
| 地方政府相关部门/机构到位情况 | 县(区)：□政府领导 已到部门：______________________________________ 地(市)：□政府领导 已到部门：______________________________________ 省：□政府领导 已到部门：______________________________________ 国家部委：□部门领导 |  |  |  |  |
| 社会应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |

# 附件10

# 编制目的及依据

# （一）编制目的

为进一步明确公司应对各类突发事件的应急职责和处置原则，提升公司应对突发事件的综合处置能力，预防和控制次生灾害的发生，最大限度地减少人身伤亡、环境破坏、财产损失和社会影响，保障员工和公众的生命安全，特制定本预案。

# （二）编制依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国突发事件应对法》

3.《中华人民共和国职业病防治法》

4.《中华人民共和国消防法》

5.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》

6.《中华人民共和国环境保护法》

7.《中华人民共和国放射性污染防治法》

8.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

9.《生产安全事故应急条例》

10.《突发事件应急预案管理办法》

11.《生产安全事故应急预案管理办法》

12.《中华人民共和国特种设备安全法》

13.《生产安全事故报告和调查处理条例》

14.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

15.《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》

16.《危险化学品安全管理条例》

17.《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

18.《生产安全事故信息报告和处置办法》

19.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

20.《危险化学品名录》

21.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

22.《危险化学品单位应急救援物资配备要求》

23.《国家突发环境事件应急预案》

24.《山东省安全生产条例》

25.《山东省突发事件应对条例》

26.《山东省生产安全事故应急办法》

27.《山东省生产安全事故应急预案管理办法》

28.《青岛市安全生产条例》

29.《青岛市突发事件应对条例》

30.《青岛市生产安全事故应急预案管理办法》

31.《青岛市突发事件总体应急预案》

32.《中国石化突发事件总体应急预案》

附件11

青岛石化总平面图

青岛石化周边环境图

青岛石化公司输油管道位置图

青岛石重大危险源划分图

青岛石化公司稳高压水管网平面图

青岛石化公司应急疏散图